Nowy Staw dnia 23.11.2018r.

Zapytanie dotyczycące wykonania Systemu Sygnalizacji Pożaru w obiekcie Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „AGAPE”  z/s w Borowym Młynie Oddział w Nowym Stawie.

Pyt.1. W projekcie SSP zamontowano centralę FC722-2A. Jest to błąd, ponieważ przewidziano 3 linie dozorowe. Prosimy o informację czy w zaoferowanej cenie dostarczycie Państwo centralę FC724 comfort mającą 4 linie dozorowe.
Pyt.2. Ponieważ gwarancja na sprzęt minimalnie była na 1 rok. Czy jest możliwość wystawienia gwarancji 5 letniej.
Proszę o udzielenie odpowiedzi do 27 listopada 2018r ( wtorek) do godziny 13.00 ?

Z poważaniem:
Waldemar Konopka