ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP

W

Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy

"Agape" z/s w Borowym Młynie Oddział w Nowym Stawie-Schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

ul. Mickiewicza 32 82-230 Nowy Staw

Numer Sprawy/ZAMÓWIENIE nr …11/2018………………………….

NAZWA, ADRES, NUMER KONTAKTOWY, GODZINY URZĘDOWANIA.

Stowarzyszenie  na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy

"Agape" Oddział w Nowym Stawie- Schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

ul. Mickiewicza 32   82-230 Nowy Staw

E-mail:l

agape.nowystaw@o2.pl

Osoba do kontaktu:

Waldemar Konopka

Tel. 510-262-510

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne.

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie system sygnalizacji pożaru SSP

II. Ogólny opis robót.

1. Zakres robót określono w projekcie wykonawczym oraz w treści Zaproszenia.

2. Podczas wykonywania całego zakresu robót należy wykonywać prace według aktualnych 	norm i przepisów i uwag uzgodnień z Inspektorem Nadzoru .

III. Wszystkie roboty i czynności określone w treści Zaproszenia wraz z załącznikami należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

IV. Pozostałe informacje techniczno-finansowe mające wpływ na wycenę robót.
Oprócz  sprzętu, utylizacji i robót budowlanych w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić także wszystkie czynności i koszty dodatkowe tj. m. in.:

1. Dokumentacje, opinie, zaświadczenia, atesty, wymagane przez Zamawiającego.

2. Koszty związane z utrzymaniem czystości poza lokalem, w budynku i poza budynkiem w trakcie trwania i po zakończeniu robót.

3. Koszty związane z przywróceniem stanu sprzed rozpoczęcia robót, w przypadkach min.:- -uszkodzenia, zabrudzenia innych części budynku i terenu przyległego do budynku,
- wykonania zakresu niezgodnego z ustaleniami z Zamawiającym.

4. Zabezpieczenie remontowanego pomieszczenia oraz wszystkich innych pomieszczeń, przez cały okres robót  aż do zakończenia czynności odbiorczych przez Zamawiającego.

5. Przygotowanie dla Zamawiającego:

- wszelkie dokumenty/protokoły niezbędne w celu bezpiecznego i prawidłowego 		   użytkowania pomieszczenia w odniesieniu do wszystkich wykonanych robót, 	   	   	   zamontowanych bądź remontowych instalacji i urządzeń.

-  dokumentację powykonawczą

6. Materiały :

Użyte materiały muszą być nowe oraz posiadać wymagane przez przepisy - między innymi 	- świadectwa dopuszczenia , certyfikaty zgodności.

7. Budynek w dniu przekazania będzie do Państwa dyspozycji po okazaniu harmonogramu prac.

8. Wszystkie inne dodatkowe koszty niezbędne w celu wykonania przedmiotu zamówienia, 	     w zgodności ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami.

V. Warunki wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

1. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem ryczałtowym podanym w ofercie przez Wykonawcę.

Wykonawca zatem jest zobowiązany podać w wartości brutto cenę całkowitą i ostateczną.

W podanej cenie należy uwzględnić:

- wszystkie roboty podstawowe,

- wszystkie roboty towarzyszące, pomocnicze i uzupełniające podane w warunkach ogólnych oraz     zawierające się w poszczególnych pozycjach cenników,

- wszystkie roboty i czynności, które są dodatkowo opisane w projekcie i treści zaproszenia,

- wszystkie czynności i roboty, które są określone w obowiązujących normach i przepisach,

- wszystkie pozostałe czynności i roboty, które są niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie uwzględni w wynagrodzeniu dodatkowym żadnych robót i czynności opisanych wyżej.

Zamawiający nie uwzględni także w wynagrodzeniu dodatkowym żadnych czynności typu:

- zwiększenia krotności szpachlowania i malowania,

- wymiany i uzupełnienia tynków w momencie uszkodzenia przez Wykonawcę,

- zamurowania i zatynkowania wszystkich bruzd, w tym instalacyjnych,

- zamurowanie i zatynkowanie wszystkich otworów, w tym instalacyjnych.

VI. Wymagania organizacyjne dla Wykonawcy:

1. Prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi przepisami, a zwłaszcza przepisami p.poż., bhp, (m.in. Szczególnego zabezpieczenia miejsc wykonania robót i składowania materiałów nowych i rozbiórkowych).

2. Utrzymywanie porządku i czystości w miejscu wykonywania robót na całym placu budowy oraz na drogach transportowych, sprzątanie po wykonanych pracach w celu przywrócenia poprzedniego stanu.

3. Nie pogorszenie w trakcie robót oraz po ich zakończeniu warunków technicznych w całym budynku.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zgłosić wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w chwili przekazywania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za wszystkie niezgłoszone, powstałe podczas wykonywania robót, negatywne zmiany w stanie technicznym budynku, a zwłaszcza sąsiednich pomieszczeń.

4. Koordynacja z innymi uczestnikami procesu budowlanego w takim zakresie, aby nie zaistniała konieczność powtarzania czynności i robót.

5. Dokonywanie ciągłego zabezpieczenia mienia swojego oraz wykonywanych prac pod względem bhp i p.poż., do momentu zakończenia wszystkich robót i pisemnego przekazania ich do użytkowania Zamawiającemu.

6. Zabezpieczenie materiałów rozbiórkowych – materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca winien wywieźć na wysypisko miejskie, a koszty z tym związane uwzględnić w cenie oferty.

7. Pisemne powiadamianie Zamawiającego o zakończeniu prac.

8. Całkowita odpowiedzialność za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszące, zarówno w czasie trwania robót jak i okresie późniejszym aż do chwili sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru robót.

9. Całkowita odpowiedzialność za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszące w okresie rękojmi/gwarancji.

10. Usuwanie wszystkich awarii, usterek i uszkodzeń wynikłych z działań Wykonawcy lub jego pracowników w okresie robót oraz w okresie gwarancji/rękojmi.

VII. Wymagania w zakresie dostawy mediów w okresie realizacji robót remontowych:

1. Zamawiający dostarcza media na potrzeby tego zamówienia w postaci wody i prądu.

2. Jakiekolwiek samowolne działania podejmowane przez Wykonawcę mogą skutkować konsekwencjami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

VIII. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego

W dniu składania oferty:

W przypadku korzystania z podwykonawców należy dołączyć Oświadczenie podwykonawcy o użyczeniu swoich zasobów.

Po zakończeniu wszystkich robót:

- dokumentacja powykonawcza

-- szczegółowy opis odbioru oraz wymaganych dokumentów opisany jest w projekcie wykonawczym

Dostarczenie dokumentów musi nastąpić najpóźniej 3 dni przed datą odbioru końcowego robót.

Brak ww. dokumentacji i dokumentów nieprzystąpieniem do czynności odbiorczych przez Zamawiającego.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Informacje niezbędne do wyceny przedmiotu zamówienia należy pozyskać:

- z treści zaproszenia wraz z wszystkimi załącznikami,

- z treści obowiązujących norm i przepisów,

-z treści projektu wykonawczego SSP

2. Załączony przedmiar jest poglądowy - nie jest wiążący.

Zaleca się także, aby Wykonawca, w celu zobiektywizowania wyceny, sporządził na swoje potrzeby kosztorys.

W celu umożliwienia sporządzenia oferty cenowej Zamawiający udostępni lokal, do wizji lokalnej.

Konkretny termin wizji należy ustalić osobiście lub telefonicznie z pracownikiem administracyjno – technicznym.

1. Wykonawca określa cenę poprzez prawidłowe wypełnienie formularza „Formularz ofertowy”.

2. Za cenę najkorzystniejszą uznaje się cenę najniższą (kwota brutto).

3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 90 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w treści 			„Zaproszenia” i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 	niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów 	poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty

3. Zamawiający ma prawo do żądania dostarczenia przez Wykonawcę oryginałów dokumentów 	lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem na każdym etapie postępowania, aż do 	chwili zakończenia czynności odbiorowych

4.  Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Ofertę składa jedynie zaproszona  	firma.

5.Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia: 20 listopada 2018r o godzinie 10.00

Miejsce złożenia ofert - agape.nowystaw@o2.pl, na który  należy przesłać skan podpisanych   „Formularz ofertowy” ( załącznik nr 1) oraz „Oświadczenia i deklaracje” (załącznik nr 2).

- Oferty:

- złożone po ww. Terminie,

- oferty złożone w formie innej niż wymagane przez Zamawiającego,

- oferty nie spełniające wszystkich innych warunków wymaganych przez    				Zamawiającego nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. 20.11.2018r  o godzinie 10.30

- Zakazuje się zmiany treści/warunków wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia firmie, która złoży najkorzystniejszą ofertę, biorąc pod uwagę najniższą oferowaną cenę.

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie maksimum 7 dni, licząc od daty wyboru Wykonawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie maksimum 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca ma obowiązek dostosowania się do ww. uszczegółowionych terminów podanych przez Zamawiającego. Nie zawarcie umowy lub nieprzejęcie placu budowy w terminach podanych przez Zamawiającego będzie skutkowało rezygnacją Zamawiającego z usług Wykonawcy w zakresie niniejszej procedury. Umowa w takich okolicznościach zostanie zawarta z kolejna firmą wg rankingu cen.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub jego części bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część Zaproszenia:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2: Oświadczenia i deklaracje wykonawcy.

Załącznik nr 3: Schemat umowy.

Załącznik nr 4: Projekt Wykonawczy SSP

Załącznik nr 5 Kosztorys