Pytanie z dnia 15 listopad 2018r godz: 15:21

W nawiązaniu do przetargu na w zakresie
" Wykonanie system sygnalizacji pożaru SSP " dla Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" Oddział w Nowym Stawie Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw

Proszę o udzielenie informacji:
1. czy w obiekcie w czasie planowanych prac prowadzona jest statutowa działalność czy obiekt jest w pełni dostępny dla ekip instalacyjnych ?
2. czy dopuszczalne jest stosowanie równoważnych rozwiązań technicznych innych producentów niż wyszczególnione w projekcie ?
3. chcielibyśmy się upewnić, zamawiający oczekuje wykonania przez wykonawcę projektu na podstawie załączonego do materiałów projektu wykonawczego czy należy wiążąco stosować załączony przez zamawiającego w materiałach projekt wykonawczy
4. jeżeli stosujemy istniejący projekt to czy posiada on operat Rzeczoznawcy czy należy go sporządzić (zlecić) - czynności po stronie wykonawcy ?

Odpowiedź dnia 16.11.2018r godz: 12:01

1) W obiekcie całodobowo przebywają mieszkańcy, ale praca z pewnymi ograniczeniami,  będzie można prowadzić prace w godzinach 8.00-20.00. Sposób i miejsce realizacji prac należałoby uzgodnić z administratorem obiektu.

2) Na zadane pytanie odpowiedź  znajduje się na naszej stronie internetowej.

3) Oczekujemy realizacji zadania zgodnie z załączonym projektem.

4) Projekt był uzgadniany z rzeczoznawcą ds. ppoż. Od Państwa oczekuję dokumentacji powykonawczej.